济宁市督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 | 整改措施（立行立改、停业关闭、取缔拆除、限期整改、补办手续、行政处罚等） | 整改进展（详细描述整改情况和完成时间） | 整改完成情况（已完成、正在进行、未完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-YP-030 | 2019/5/8 | 高新区 | 柳行街道 | 许厂煤矿东临加油点 | 济宁市高新区柳行街道驻地 | 黑加油站 | 现场检查时，发现许厂煤矿东临存在加油点，已停业，现场有加油枪1个、加油机1个，无任何证照。加油枪已锁住，设备已停用没有拆除。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |
| SD-YP-031 | 2019/5/8 | 梁山县 | 水泊南路万美洗车城内 | 济宁市梁山县水泊南路万美洗车城内加油点 | 山东省济宁市梁山县水泊南路万美洗车城内 | 黑加油站 | 现场检查时，发现万美洗车城存在加油点，未在营业，现场有加油枪、加油机等设备。该单位现经营地址与营业执照地址不符，现场检查时未能提供相关证照原件，未见相关消防设施。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |
| SD-YP-032 | 2019/5/10 | 曲阜市 | 单家村 | 曲阜泉龙煤炭公司加油点 | 济宁市曲阜市张庄村济宁轿车汽车运输公司北100米路东 | 黑加油站 | 现场检查时，发现曲阜泉龙煤炭公司存在加油点，已停业，现场有两台加油机，未找到相关工作人员，无人提供相应证照信息。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |
| SD-YP-033 | 2019/5/9 | 曲阜市 | 曲阜市书院街道转盘路东 | 曲阜市礼宾路交叉口路西加油点 | 山东省济宁市曲阜市 | 黑加油站 | 现场检查时，发现曲阜市慧达实业有限公司内存在加油点，未在营业。该地原加油站点于2018年12月底开始改造建设，现场有4台加油机，油气回收设施已安装。该加油站已通过曲阜市经济和信息化局审批，审批文号为曲经信字〔2018〕111号，现场已提供该加油站营业执照，但未提供危险化学品经营许可证和成品油零售经营批准证书。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |
| SD-YP-034 | 2019/5/12 | 任城区 | 太白湖街道 | 济宁市任城区远正加油站 | 山东省济宁市任城区车站西路121号 | 黑加油站 | 现场检查时，该加油站正在营业，现场能提供营业执照和成品油零售经营批准证，但无危险化学品经营许可证。据加油站负责人介绍，危险化学品经营许可证已于一年前申请，但尚未得到批准。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |
| SD-YP-035 | 2019/5/8 | 兖州区 | 兖州区南外环路官庄村对过 | 山东宏运物流有限公司加油点 | 济宁市兖州区南环城路互通立交桥附近 | 黑加油站 | 现场检查时，该物流公司正在经营，公司院内南侧有两台柴油加油机，两把加油枪，有营业执照和加油相关票据，无其它相关加油手续。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |
| SD-YP-036 | 2019/5/8 | 兖州区 | 开发区吉安路中段北侧 | 山东瀚邦胶带有限公司加油点 | 济宁市兖州区兖州经济开发区吉安路中段北侧 | 黑加油站 | 现场检查时，该企业正在经营，公司院内西侧有一库房存放柴油，检查时发现有10桶(170升容量桶)柴油，加油枪一把，有柴油出入台帐。无成品油经营许可证。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |
| SD-YP-037 | 2019/5/11 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 济宁市鱼台县福昌农业科技有限公司院内流动加油罐车 | 山东省济宁市鱼台县福昌农业科技有限公司院内，汇金码头北 | 流动加油罐车 | 现场检查时，发现济宁市鱼台县福昌农业科技有限公司院内存在流动加油罐车一辆，未在营业，现场有加油枪一只、加油机一个、油罐一个，无任何证照。车辆无车牌，企业工作人员声称对该车辆情况不了解。 | 进一步调查核实，证照不全不符或过期的、具备办证条件的进行停业整改，整改完成前不得恢复营业；不具备办证条件的依法取缔；构成犯罪的移送公安机关依法追究刑事责任。 | 2019/5/22 |  |  |  |