附件

济宁高新区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-03-027 | 7月17日 | 济宁市 | 高新区 | 柳行街道 | 南营村与王桥村交界处裸土堆场 | 山东省济宁市高新区南营村与王桥村交界处 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，该堆场有大量裸土、建筑垃圾、生活垃圾露天堆放，未苫盖，无任何防风抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |

附件

济宁市鱼台县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-03-028 | 7月10日 | 济宁市 | 鱼台县 | 张黄镇 | 济宁金威热电有限公司 | 山东省济宁市鱼台县创新大道 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 现场检查时发现，该公司已取得排污许可证。现场查阅cems历史小时监测数据，发现部分数据超过排污许可证氮氧化物排放限值要求。 | 调查核实，开展监督性监测，依法查处超标行为。 | 2018/8/20 |