附件2

2023年05月份鱼台县公用变电站可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 变电站出线电压等级 | 主变数量 | 主变容量 | 用电报装主变可开放容量 | 分布式电源主变可开放容量 |
| 1 | 谷亭变电站 | 110kV | 110/35/10 | 2 | 100 | 35.45  | 0.00  |
| 2 | 老砦变电站 | 110kV | 110/35/10 | 2 | 81.5 | 38.96  | 0.00  |
| 3 | 李庄变电站 | 110kV | 110/35/10 | 2 | 100 | 37.12  | 26.60  |
| 4 | 杨邵变电站 | 110kV | 110/10 | 2 | 100 | 53.34  | 0.00  |
| 5 | 唐马变电站 | 110kV | 110/10 | 2 | 100 | 25.87  | 0.00  |
| 6 | 王庙变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 40 | 18.61  | 0.00  |
| 7 | 鱼城变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 10 | 8.00  | 4.00  |
| 8 | 清河变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 28 | 11.75  | 0.00  |
| 9 | 李阁变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 40 | 24.96  | 0.00  |
| 10 | 武台变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 40 | 0.00  | 0.00  |
| 11 | 张黄变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 40 | 13.02  | 6.72  |
| 12 | 城东变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 32.5 | 11.48  | 1.71  |
| 13 | 富康变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 30 | 17.31  | 4.46  |
| 14 | 罗屯变电站 | 35kV | 35/10 | 2 | 40 | 24.05  | 0.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |